НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
И НОМЕРА ПУНКТОВ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯМИ КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

| Направления проведения контроля | Номера пунктов нормативных документов по пожарной безопасности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Содержание территории | ППБ 101–89, пп. 2.1.1–2.1.5; ППБ 01–03, пп. 21–27, 29, 32 |
| Содержание зданий и помещений | ППБ 101–89, пп. 2.1.6, 2.1.14–2.1.24, 2.1.26, 4.1.1–4.1.7; ППБ 01–03, пп. 13–15, 18, 36–38, 40, 41, 44, 132–141 |
| Пути эвакуации и эвакуационные выходы | ППБ 101–89, пп. 2.1.7–2.1.12; ППБ 01–03, пп. 42, 43, 51–54, 56 |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | ППБ 101–89, пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4–2.2.17; ППБ 01–03, пп. 65–67, 70–77 |
| Электроустановки | ППБ 101–89, пп. 2.3.1–2.3.15; ППБ 01–03, пп. 55, 57–60, 63, 64 |
| Противопожарное водоснаб- жение | ППБ 101–89, пп. 2.4.1–2.4.6; ППБ 01–03, пп. 89–91,94, 95 |
| Автоматические системы противопожарной защиты | ППБ 101–89, пп. 2.1.13, 2.5.1–2.5.5; ППБ 01–03, пп.16, 17, 34, 61, 96, 98, 102–104; НПБ 104–03, п. 5; НПБ 110–03, п. 14, табл. 1 приложения |
| Первичные средства пожаро- тушения | ППБ 101–89, пп. 3.1, 3.3–3.11, прил. 2; ППБ 01–03, п. 108, прил. 3 |
| Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | ППБ 101–89, пп. 5.1–5.23; ППБ 01–03, пп. 19, 39, 42, 43, 50 |